## Slide 1: مدارهای الکتریکی و الکترونیکی فصل دوم: قوانین ولتاژ و جریان استاد درس: محمود ممتازپور ceit.aut.ac.ir/~momtazpour
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

## Slide 2: فهرست مطالب
قوانین ولتاژ و جریان
مدارهای سری و موازی
تقسیم ولتاژ و جریان

## Slide 3: گره، شاخه، مسیر، حلقه، مش
این دو مدار معادلند.
  در این مثال، 3 گره و 5 شاخه وجود دارد.
  یک مسیر، ترتیبی از گره‌ها و شاخه‌های متصل‌کننده آنها است.
  یک حلقه، یک مسیر مدور و بسته است.
  یک مش، یک حلقه ساده است که از وسط آن شاخه‌ای رد نشده است.

## Slide 4: قانون جریان کرشهف
KCL: جمع جبری جریان‌هایی که وارد یک گره می‌شوند صفر است.
iA + iB + (−iC) + (−iD) = 0

## Slide 5: شکل‌های دیگر قانون KCL
جمع جریان‌های ورودی صفر است.
جمع جریان‌های خروجی صفر است.
جمع جریان‌های ورودی = خروجی

## Slide 6: مثالی از کاربرد KCL
اگر جریان منبع ولتاژ 3 آمپر باشد، جریان مقاومت را بیابید.
Answer: i =6 A

## Slide 7: قانون ولتاژ کرشهف
KVL: جمع جبری اختلاف ولتاژها در یک حلقه صفر است.

## Slide 8: شکل‌های دیگر قانون KVL
جمع افزایش ولتاژ صفر است (در جهت حرکت عقربه ساعت از B)
جمع کاهش ولتاژ صفر است (در جهت حرکت عقربه ساعت از B)
جمع ولتاژ از دو مسیر بین دو
نقطه A و B مساوی است.

## Slide 9: مثالی از کاربرد KVL
ولتاژ و را بیابید.
Answer: vR2 = 32 V and vx= 6 V.

## Slide 10: اعمال KVL، KCL و قانون اهم
مثال: جریان و ولتاژ را بیابید.
Answer: vx= 12 V and ix =120 mA

## Slide 11: اعمال KVL، KCL و قانون اهم
مثال 2: جریان و ولتاژ را بیابید.
Answer: vx=8 V and ix= 1 A

## Slide 12: اتصال سری
المان‌هایی که در یک مسیر قرار دارند و یک جریان یکسان از همه آنها می‌گذرد، اصطلاحاً به صورت سری به همدیگر متصل‌اند.

## Slide 13: اتصال موازی
المان‌هایی که دو سر آنها به همدیگر متصل است و اختلاف ولتاژ یکسانی بین دو سر آن‌ها وجود دارد، اصطلاحاً به صورت موازی به همدیگر متصل‌اند.

## Slide 14: مثال: مدار با یک حلقه
توان جذب شده توسط هر المان را بیابید.
Answer:
p120V = −960 W, p30 = 1920 W
pdep = −1920 W, p15 = 960 W

## Slide 15: مثال: مدار با یک جفت گره
ولتاژ و جریان‌های و را بیابید.
Answer: v = 2 V, i1 = 60 A, and i2 = 30 A

## Slide 16: مثال2: مدار با یک جفت گره
ولتاژ و توان تولید شده توسط منبع مستقل را بیابید.
Answer: v = 14.4 V, power from current source is 345.6 mW

## Slide 17: ترکیب منابع ولتاژ سری
منابع ولتاژ که به صورت سری متصل‌اند را می‌توان با هم ترکیب کرد.

## Slide 18: ترکیب منابع جریان موازی
منابع جریان که به صورت موازی متصل‌اند را می‌توان با هم ترکیب کرد.

## Slide 19: مدارهای غیرممکن
از آنجایی که مدل‌های ما ایده‌آل هستند، وجود مدارهای زیر غیرممکن و رفتار آنها غیرقابل توضیح است.
منابع ولتاژ موازی (a) و منابع جریان سری (c) مدارهای غیرممکن هستند.
Notes: در عمل بستن چنین مداری به دلیل رفتار غیرایده‌آل منابع ممکن است هر نتیجه ای بدهد. مثلا در شکل a ممکن است یکی از منابع یا هر دو داغ شوند یا بسوزند یا ولتاژ هر دو به مقداری بین 10 و 5 برسد. از آنجا که سیمها دارای مقاومت بسیار ناچیز ولی غیر صفر هستند، در شکل a اختلاف ولتاژ 5 ولت بین منابع بر روی مقاومت سیم متصل کننده آنها می افتد و باعث کشیده شدن جریان بسیار بزرگی بین آن دو می شود که ممکن است به منابع آسیب بزند یا خود سیم بسوزد.

## Slide 20: مقاومت‌های سری
با استفاده از KVL، می‌توان نشان داد (در خانه انجام دهید):

## Slide 21: مثال: ساده‌سازی مدار
جریان و توان تولیدی منبع 80 ولت را به‌دست آورید.
Answer: i = 3 A and p = 240 W supplied

## Slide 22: مقاومت‌های موازی
با استفاده از KCL، می‌توان نشان داد (در خانه انجام دهید):

## Slide 23: محاسبه مقاومت معادل دو مقاومت موازی
یک راه ساده برای محاسبه مقدار دو مقاومت موازی:
  ضرب مقاومت‌ها تقسیم بر جمع مقاومت‌ها

## Slide 24: تقسیم ولتاژ
ولتاژ اعمالی بر روی مقاومت‌های سری به صورت زیر بین آنها تقسیم می‌شود.

## Slide 25: تقسیم ولتاژ
مثال: ولتاژ را بیابید.
Answer: vx(t) = 4 sin t V

## Slide 26: تقسیم جریان
جریان اعمالی به مقاومت‌های موازی به صورت زیر بین آنها تقسیم می‌شود.

## Slide 27: تقسیم جریان
مثال: جریان را بیابید.
Answer: i3(t) = 1.333 sin t V

## Slide 28: خلاصه مطالب
  مطالبی که در این اسلاید فراگرفتید:
  قوانین KVL و KCL و نحوه استفاده از آنها در تحلیل مدار
  منابع سری و موازی و ترکیب منابع
  مقاومت‌های سری و موازی و نحوه محاسبه مقاومت معادل
  قوانین تقسیم ولتاژ و جریان بین مقاومت‌های سری و موازی

## Slide 29: تمرین کلاسی
ولتاژ را به شرط بیابید.